Obiettivi

L’esperienza è volta all’acquisizione di una serie di dati sperimentali relativi al fenomeno della caduta dei gravi e alla successiva analisi della loro distribuzione statistica. In particolare si è fatto riferimento alla teoria del limite centrale per stabilire una connessione tra il dato sperimentale e l’elemento teorico.

Strumenti

- Un computer Olivetti 80286 corredato da un programma “autobootstrap” realizzato dal Politecnico di Torino per la misurazione dei tempi di caduta dei gravi.

- Emissione laser da sorgente He-Ne diretta verso una fotocellula con circuito di frequenza 1 Mhz.

- Sostegno metallico costituito da un’asta graduata verticale e da un braccio ortogonale scorrevole su questa.

- Grave costituito da un elemento parallelepipedo rettangolo di plexiglas con estremità in ottone su cui sono state precedentemente applicate bande di nastro adesivo nero di altezza 2 cm e distanti tale valore le une dalle altre.

Procedimento

- Acquisizione dati

Dopo aver predisposto il calcolatore all’acquisizione dei dati, si è posizionato il grave in modo da porre in contatto la sua estremità superiore con la faccia inferiore del braccio. Si è infine regolato il braccio stesso in maniera tale che l’estremità inferiore del grave fosse ad un’altezza di 3 cm al di sopra del raggio laser. Questa configurazione è stata mantenuta immutata per tutta la durata dell’esperimento. Si è quindi lasciato cadere il grave, il quale, interrompendo il raggio laser tramite le bande di nastro adesivo a lui applicate, attivava il processo di rilevamento dei tempi di passaggio alle varie altezze. Nella nostra esperienza sono stati considerati i valori relativi ad un’altezza di 10 cm. Il processo è stato reiterato 200 volte.

- Elaborazione dati

I dati ottenuti durante l’esperimento sono stati analizzati secondo le nozioni statistiche acquisite durante il corso ed elaborati utilizzando il programma “Microsoft Excel”. La trattazione è stata effettuata in modo completo ed indipendente, considerando singolarmente le serie dei primi 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 dati secondo il seguente schema :

- Tabulazione dei dati in colonna

- Calcolo del valor medio sperimentale con la formula : 1Nx=1nxi

- Calcolo di : 	errore massimo :  Max ½Xi  - Xmed  ½

errore minimo :    Min  ½Xi - Xmed ½

scarto quadratico : Sx2
            =    1Nx=1n(xi−xmed)2

scarto :     Sx    =  S2x

- Calcolo della deviazione standard attraverso la funzione del programma Excel “Dev. St. Pop”.

- Dopo aver tabulato i dati in ordine crescente si è considerato il valore minimo e massimo di tale serie ; l’intervallo da essi individuato è stato ulteriormente suddiviso in sottointervalli in modo compatibile con il numero di misurazioni considerate.

- Si è proceduto al calcolo della frequenza intesa come numero di dati su ciascun intervallo, per poi passare alla normalizzazione degli stessi dividendo ogni frequenza per il numero totale di dati e per l’ampiezza dell’intervallo considerato. Su tale base sono stati realizzati due distinti istogrammi rappresentanti rispettivamente frequenza e densità di frequenza in funzione degli intervalli esaminati in precedenza.

- Riferendoci al teorema del limite centrale si è passati alla rappresentazione della densità di probabilità in funzione di tutti i possibili valori assunti dai dati : essa si configura come un’estensione, su un set infinito di dati puramente teorici, del concetto di densità di frequenza normalizzata e porta, a livello grafico, all’ottenimento di una curva a campana di tipo gaussiano.

- Sono state realizzate due gaussiane per ogni serie di dati: nella prima si è considerata la deviazione standard calcolata in via teorica dalla macchina attraverso la funzione excel "dev. st. pop"; per quanto riguarda la seconda curva ci si è avvalsi del valore "F.W.H.M." (ampiezza della gaussiana in corrispondenza della sua semialtezza) ricavato direttamente dall'istogramma della densità di frequenza normalizzata.

Conclusioni

Osservando i grafici relativi alle varie serie di dati, emerge una sostanziale conformità fra la distribuzione statistica delle misure sperimentali negli istogrammi e l'andamento teorico  descritto dalle gaussiane, a riprova di una pressoché totale assenza di errori sistematici nel corso del rilevamento dei dati. In particolare, è, a nostro avviso, molto significativo il fatto che la situazione di maggior corrispondenza tra istogramma  e  gaussiana si verifichi proprio per quanto riguarda la serie da 200 dati, ovvero quella concernente il numero maggiore di misurazioni. Tutto ciò può essere letto come una chiara conferma dell'enunciato del teorema del limite centrale, secondo cui una distribuzione perfettamente gaussiana dei dati è possibile soltanto in relazione ad un numero infinito di misurazioni, e conseguentemente quanto più grande è il numero di dati, tanto più la loro propagazione tende ad assumere un andamento di tipo gaussiano. Nel complesso questa sessione sperimentale, correlata  dalla successiva elaborazione statistica, costituisce un esempio di integrazione fruttuosa tra la fisica sperimentale e la scienza statistica, da cui escono entrambe rafforzate. È infine particolarmente significativo il fatto che l'andamento della gaussiana individuata attraverso l' "F.W.H.M." si presenti più "ripido" rispetto a quello della curva realizzata tramite il calcolo della deviazione standard ricavata direttamente dalle rilevazioni. Si può quindi osservare, relativamente a ogni serie considerta, una concentrazione di dati nell'intorno del valor medio più grande rispetto a quella teorica evidenziata dalle gaussiane, cosa che testimonia un livello di accuratezza durante l'effettuazione delle misurazioni tale da superare il margine statistico di errore previsto in via teorica.