## 3. ANDAMENTO DEGLI ESBORSI

  - Calcolo degli esborsi

| Impianto | Importo (euro) | Durata (giorni) | Importo giorno (euro/giorno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto antincendio | 128.527,00 | 15 | 8.568,47 |
| Acqua industriale | 229.273,00 | 80 | 2.865,91 |
| Aria compressa | 824.420,93 | 20 | 41.221,05 |
| Impianto elettrico | 276.904,50 | 28 | 9.889,45 |
| Fogne bianche | 87.232,27 | 53 | 1.645,89 |
| Impianto di illuminazione | 343.510,40 | 35 | 9.814,58 |
| Strutture | 2.044.685,00 | 125 | 16.357,48 |
| Palazzina uffici | 653.123,05 | 120 | 5.442,69 |
| Urbanizzazione | 1.027.563,00 | 93 | 11.049,06 |
| TOTALE IMPIANTI | 5.615.239,15 |  |  |
| Progettazione (3%) | 168.457,17 | 25 | 6.738,29 |
| TOTALE | 5.783.696,32 |  |  |

3.2 Cumulata degli esborsi

| Settimana | Importo | Esborsi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33691 | 33691 |
| 2 | 33691 | 67383 |
| 3 | 33691 | 101074 |
| 4 | 33691 | 134766 |
| 5 | 33691 | 168457 |
| 6 | 55245 | 223702 |
| 7 | 55245 | 278948 |
| 8 | 55245 | 334193 |
| 9 | 55245 | 389438 |
| 10 | 55245 | 444684 |
| 11 | 55245 | 499929 |
| 12 | 69575 | 569504 |
| 13 | 25379 | 594883 |
| 14 | 36428 | 631310 |
| 15 | 77804 | 709115 |
| 16 | 22559 | 731674 |
| 17 | 22559 | 754233 |
| 18 | 22559 | 776792 |
| 19 | 131560 | 908352 |
| 20 | 131560 | 1039911 |
| 21 | 131560 | 1171471 |
| 22 | 131560 | 1303031 |
| 23 | 131560 | 1434591 |
| 24 | 120096 | 1554687 |
| 25 | 109001 | 1663688 |
| 26 | 109001 | 1772689 |
| 27 | 109001 | 1881690 |
| 28 | 109001 | 1990691 |
| 29 | 109001 | 2099692 |
| 30 | 109001 | 2208693 |
| 31 | 109001 | 2317693 |
| 32 | 109001 | 2426694 |
| 33 | 109001 | 2535695 |
| 34 | 109001 | 2644696 |
| 35 | 109001 | 2753697 |
| 36 | 109001 | 2862698 |
| 37 | 109001 | 2971699 |
| 38 | 109001 | 3080699 |
| 39 | 109001 | 3189700 |
| 40 | 120465 | 3310165 |
| 41 | 123330 | 3433495 |
| 42 | 172778 | 3606273 |
| 43 | 193344 | 3799617 |
| 44 | 298395 | 4098012 |
| 45 | 347468 | 4445480 |
| 46 | 304625 | 4750105 |
| 47 | 284846 | 5034951 |
| 48 | 49073 | 5084024 |
| 49 | 104318 | 5188343 |
| 50 | 104318 | 5292661 |
| 51 | 104318 | 5396979 |
| 52 | 55245 | 5452224 |
| 53 | 55245 | 5507470 |
| 54 | 55245 | 5562715 |
| 55 | 55245 | 5617960 |
| 56 | 55245 | 5673206 |
| 57 | 110491 | 5783696 |