# 13 PIANO DI MANUTENZIONE

Le attività di manutenzione, volte a preservare nel tempo le caratteristiche dei beni, sono da effettuarsi su edificio, inteso come entità strutturale, e sugli impianti in esso contenuti.

Per quanto riguarda l’edificio sono previsti i seguenti interventi:

- ogni anni 25 una verifica strutturale degli elementi portanti dell’edificio: qualora desse risultato positivo dovranno essere prese le precauzioni necessarie suggerite da tecnici qualificati;

- ogni anni 15 un’esame delle condizioni del tetto: qualora desse risultato positivo dovranno essere prese le precauzioni necessarie suggerite da tecnici qualificati;

- ogni anni 20 la tinteggiatura della pareti esterne;

- ogni anni 10 verifica delle condizioni dei serramenti;

- ogni anni 10 verniciatura delle ringhiere sui balconi, compresa una mano di antiruggine;

- ogni anni 10 verifica delle condizioni di pavimenti e marmi;

- ogni anni 7 la tinteggiatura delle pareti interne all’edificio (il personale viene temporaneamente spostato in sala riunioni e sala ricevimento clienti).

Per quanto riguarda gli impianti sono previsti i seguenti interventi:

- ogni anni 15 la sostituzione delle guarnizioni di tenute relative alla tubazione dell’acqua potabile;

- ogni anni 1 la pulizia degli impianti di condizionamento;

- ogni anni 2 la pulizia degli ugelli delle caldaie per l’acqua calda;

- ogni anni 10 verifica delle tenute dell’impianto del gas metano: qualora desse risultato positivo dovranno essere prese le precauzioni necessarie suggerite da tecnici qualificati;

- ogni anni 10 verifica delle tenute degli elementi radianti;

Gli interventi sugli impianti non menzionati (elettrico, acque bianche, illuminazione..)vengono trattati da coloro che li hanno progettati.