PIANO DI MANUTENZIONE

Il piano di manutenzione prevede una serie di interventi da effettuare sull’area urbanizzata dello stabilimento al fine di conservarne le caratteristiche iniziali. Vengono elencati gli interventi e la relativa frequenza di esecuzione:

- ricalibratura la cella di carico dell’area pesata bilico: 1 volta l’anno;

- controllo dell’impianto di irrigazione: 1 volta l’anno (in particolare controllare lo stato della pompa, il corretto funzionamento degli irrigatori e lo stato delle giunzioni);

- sostituzione degli irrigatori delle aree verdi: ogni 4 anni;

- verniciatura delle strisce indicanti i posti auto: ogni 3 anni;

- rigenerazione del manto erboso mediante preparazione del terreno e successiva semina: ogni 5 anni;

- riasfaltatura delle aree adibite alla viabilità interna: ogni 12 anni.