## PIPPO2
(le concentrazioni effettivamente misurate dallo strumento sono quelle in mg/m3,
le concentrazioni volumetriche derivano da queste per conversione adottando
una temp, dell' aria cost, pari a quella inserita ed un valore cost, di pres, = p atm,
n,ø camp, | orario | tempo [s] | CO2 [mg/m3] | H2O [mg/m3] | SF6 [mg/m3] | CO [mg/m3] | CH4 [mg/m3] | Form, [mg/m3] | CO2v[ppm] | H2Ov[ppm] | SF6v[ppm] | COv [ppm] | CH4v[ppm] | Form, [ppm]
0 | 10:43 | 0 | 2402 | 8641.9 | 831.66 | 55.589 | 0 | 0 | 1312.421 | 11542.23 | 136.898 | 47.7292 | 0 | 0
1 | 10:45:08 | 139 | 3034.2 | 8892.3 | 755.5 | 65.714 | 0 | 0 | 1657.847 | 11876.67 | 124.3615 | 56.4226 | 0 | 0
2 | 10:47:06 | 257 | 2443.9 | 8791.1 | 664.26 | 54.687 | 0 | 0 | 1335.315 | 11741.5 | 109.3426 | 46.9547 | 0 | 0
3 | 10:49:33 | 404 | 2507.9 | 8833.6 | 630.3 | 54.062 | 0 | 0 | 1370.284 | 11798.27 | 103.7525 | 46.4181 | 0 | 0
4 | 10:51:30 | 521 | 2509.2 | 8837.5 | 624.23 | 53.873 | 0 | 0 | 1370.994 | 11803.48 | 102.7534 | 46.2558 | 0 | 0
5 | 10:53:27 | 638 | 2570.9 | 8957.8 | 615.04 | 54.556 | 0 | 0 | 1404.706 | 11964.15 | 101.2406 | 46.8422 | 0 | 0
6 | 10:55:26 | 757 | 2569 | 8962.5 | 610.6 | 53.171 | 0 | 0 | 1403.668 | 11970.43 | 100.5098 | 45.6531 | 0 | 0
7 | 10:57:25 | 876 | 2662.7 | 8964 | 614.19 | 54.258 | 0 | 0 | 1454.865 | 11972.43 | 101.1007 | 46.5864 | 0 | 0
8 | 10:59:43 | 1014 | 2631.4 | 8978.2 | 600.12 | 53.553 | 0 | 0 | 1437.763 | 11991.4 | 98.7847 | 45.981 | 0 | 0
9 | 11:01:41 | 1132 | 2704.2 | 9021.2 | 598.45 | 53.813 | 0 | 0 | 1477.54 | 12048.83 | 98.5098 | 46.2043 | 0 | 0
10 | 11:03:35 | 1246 | 2735.9 | 9034.3 | 596.47 | 54.333 | 0 | 0 | 1494.86 | 12066.32 | 98.1838 | 46.6508 | 0 | 0
11 | 11:05:32 | 1363 | 2774.4 | 9047.6 | 589.39 | 54.454 | 0 | 0 | 1515.896 | 12084.09 | 97.0184 | 46.7546 | 0 | 0
12 | 11:07:26 | 1477 | 2798.5 | 9078.5 | 586.78 | 54.262 | 0 | 0 | 1529.064 | 12125.36 | 96.5888 | 46.5898 | 0 | 0
13 | 11:09:39 | 1610 | 2848.4 | 9109 | 586.61 | 54.469 | 0 | 0 | 1556.328 | 12166.09 | 96.5608 | 46.7675 | 0 | 0
14 | 11:11:36 | 1727 | 2846.8 | 9134.5 | 586.16 | 55.188 | 0 | 0 | 1555.454 | 12200.15 | 96.4867 | 47.3849 | 0 | 0
15 | 11:13:35 | 1846 | 2879.8 | 9145.6 | 571.82 | 55.097 | 0 | 0 | 1573.485 | 12214.98 | 94.1262 | 47.3067 | 0 | 0
16 | 11:15:34 | 1965 | 2947.3 | 9185.4 | 575.65 | 54.967 | 0 | 0 | 1610.366 | 12268.14 | 94.7567 | 47.1951 | 0 | 0
17 | 11:17:32 | 2083 | 2972.7 | 9218.3 | 569.94 | 55.079 | 0 | 0 | 1624.244 | 12312.08 | 93.8168 | 47.2913 | 0 | 0
18 | 11:20:04 | 2235 | 3044.7 | 9203.4 | 566.41 | 55.892 | 0 | 0 | 1663.584 | 12292.18 | 93.2357 | 47.9893 | 0 | 0
19 | 11:22:02 | 2353 | 3037.5 | 9212.1 | 565.1 | 56.008 | 0 | 0 | 1659.65 | 12303.8 | 93.0201 | 48.0889 | 0 | 0
20 | 11:23:59 | 2470 | 3093.2 | 9311.5 | 551.06 | 56.343 | 0 | 0 | 1690.084 | 12436.56 | 90.709 | 48.3766 | 0 | 0
21 | 11:25:53 | 2584 | 3098 | 9254.1 | 546.73 | 55.779 | 0 | 0 | 1692.707 | 12359.89 | 89.9962 | 47.8923 | 0 | 0
22 | 11:27:51 | 2702 | 3076.7 | 9268.4 | 533.45 | 55.398 | 0 | 0 | 1681.069 | 12378.99 | 87.8102 | 47.5652 | 0 | 0
23 | 11:30:07 | 2838 | 3151.9 | 9300.2 | 542.56 | 55.978 | 0 | 0 | 1722.157 | 12421.46 | 89.3098 | 48.0632 | 0 | 0

## Tabella
tempo [s] | tempo(h) | SF6 [mg/m3] | CO2 teor | CO2 misur.
0 | 0 | 831.66 | 2443.9 | 2402
139 | 0.038611 | 755.5 | 2499.9922 | 3034.2
257 | 0.071389 | 664.26 | 2547.1835 | 2443.9
404 | 0.11222 | 630.3 | 2605.4301 | 2507.9
521 | 0.14472 | 624.23 | 2651.3632 | 2509.2
638 | 0.17722 | 615.04 | 2696.9216 | 2570.9
757 | 0.21028 | 610.6 | 2742.8776 | 2569
876 | 0.24333 | 614.19 | 2788.4524 | 2662.7
1014 | 0.28167 | 600.12 | 2840.8306 | 2631.4
1132 | 0.31444 | 598.45 | 2885.2182 | 2704.2
1246 | 0.34611 | 596.47 | 2927.7544 | 2735.9
1363 | 0.37861 | 589.39 | 2971.0584 | 2774.4
1477 | 0.41028 | 586.78 | 3012.9123 | 2798.5
1610 | 0.44722 | 586.61 | 3061.3215 | 2848.4
1727 | 0.47972 | 586.16 | 3103.5361 | 2846.8
1846 | 0.51278 | 571.82 | 3146.1191 | 2879.8
1965 | 0.54583 | 575.65 | 3188.3488 | 2947.3
2083 | 0.57861 | 569.94 | 3229.8778 | 2972.7
2235 | 0.62083 | 566.41 | 3282.8696 | 3044.7
2353 | 0.65361 | 565.1 | 3323.6211 | 3037.5
2470 | 0.68611 | 551.06 | 3363.6962 | 3093.2
2584 | 0.71778 | 546.73 | 3402.4292 | 3098
2702 | 0.75056 | 533.45 | 3442.1972 | 3076.7
2838 | 0.78833 | 542.56 | 3487.6258 | 3151.9